## Vergleich Pivater anschluss
Vergleich Fossile Brennstoffe - Fernwärme Neufahrn West | [8 empty] | m² /Haus
Vertragslaufzeit 10 Jahre - Alle Preise Inklusive MWst. | [8 empty] | 0 | Öl | Gas
|  |  |  | Aktualisiert am | 2023-02-22
| Bitte ausfüllen | [7 empty] | 100 | 1500 | 15000
| Bitte nicht ausfüllen | [7 empty] | 150 | 2500 | 25000
| Ergebnisse | [7 empty] | 250 | 3500 | 35000
ja
Größe Haus m² | 0 | entweder m² eingeben | [10 empty] | nein
Welche Heizung ist bisher vorhanden? | Gasheizung
verbrauchte kw/h Gasheizung | 25000 | oder kwh gas eingeben | [6 empty] | ja
| 2500 | oder liter Öl eigeben | [6 empty] | nein
Brennwertanlage bei Gas oder Öl ja/nein? | nein
[9 empty] | Aussagen Heizungsbauer Kosten neue Heizung |  |  | aussage Kirner
[9 empty] | Gas | Entsorgung Brenner Alt | 19000 | 16000
Ölheizung | [9 empty] | Tanks raus
Kamin Isolieren
Ölverbrauch | 2500 | l/Jahr | Kosten für eine neue Ölheizung |  | 20000 | € |  |  |  | Therme installieren
Heizölpreis Durchschnitt nächsten 10 Jahre | 1.5 | €/l | Zins angenommen |  | 4 | % |  |  |  | Pumpen neu
Heizölkosten insg. pro Jahr | 3750 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre |  |  |  | Verohrung teilw. Neu
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1400 | €/Jahr |  |  | Öl | wie gas - eher teuerer | 21000 | 18000
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 5520 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Öl | 4120 | €/Jahr | Festkosten pro kWh |  | 7 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizölkosten pro kWh |  | 20.6 | Cent/kWh
Brennstoffenergie | 25000 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 27.6 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 20.6 | Cent/kwh |  |  |  |  | 80 | kein brennwert
[7 empty] | 90 | Brennwert
Gas Heizung (Gasanschluss)
Gasverbrauch (Brennwert) | 25000 | kWh | Kosten für eine neue Gasheizung |  | 20000 | €
Gaspreis Durchschnitt der nächsten 10 Jahre | 15 | Cent/kwh | Zins angenommen |  | 4 | %
Gaskosten insg. pro Jahr | 3750 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1400 | €/Jahr
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 5520 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Gas | 4120 | €/Jahr | Festkosten pro kw/h |  | 7.77 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizkosten Gas pro kw/h |  | 22.866 | Cent/kWh
Brennstoffenergie (in Heizwert) | 22522.5225 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 30.636 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 18018.018 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 22.866 | Cent/kWh
Wärmepumpe (Luft/Wasser)
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh | Kosten für eine neue Wärmepumpe |  | 35000 | €
Strompreis geschätzt die nächsten 10 Jahre | 60 | Cent/kwh | Förderung BAFA |  | 40%
Jahresarbeitszahl (COP Wert) | 3 |  | Kosten abz. BAFA Förderung |  | 21000
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Zins angenommen |  | 4 | %
|  |  | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Variable Kosten Jahr | 4300 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1470 | €/Jahr
|  |  | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 5770 | €/Jahr
|  |  | Festkosten pro kw/h |  | 7.35 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizkosten pro kw/h |  | 21.5 | Cent/kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 21.5 | Cent/kWh | insg Kosten pro KWh |  | 28.85 | Cent/kWh
Fernwärme Anschluss Neufahrn
Wärmemenge tatsächlich bezogen | 18018.018 | kw/h /Jahr | Kosten Anschluss Fernwärmenetz |  | 8500 | €
Durchschnittpreis der nächsten 10 Jahre | 14 | Cent/kwh | Kosten Umbau Heizungsbauer |  | 12000
Grundgebühr pro Jahr | 400 | € /pro Jahr | Förderung BAFA |  | 40%
|  |  | Kosten abz. BAFA Förderung |  | 12300
Heizkosten Fernwärme pro Jahr | 2922.5225 | €/Jahr | Zins |  | 4 | %
Wartung und Reperatur | 100 | € | Nutzungsdauer |  | 25 | Jahre
Kaminkerher | 0 | € | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1260 | €/Jahr
Jahreskosten Heizmaterial | 3022.5225 | € | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4282.5225 | €/Jahr
|  |  | Festkosten pro Kwh |  | 6.993 | Cent/kWh
Wärmenge | 18018.018 | kWh | plus Heizkosten pro kw/h |  | 16.775 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 100 | % | insg Kosten pro KWh |  | 23.768 | Cent/kWh
tatsächliche Wärmemenge | 18018.018 | kWh
Jahreskosten Heizmaterial | 3022.5225 | €
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 16.775 | Cent/kwh
Einsparpotenzial pro Jahr gegenüber fossile Heizungen
Kosten pro kWh | mit Abschreibung Cent pro KWh
Ölheizung | 27.6
Gasheizung | 30.636
Wärmepumpe | 28.85
Fernwärme | 23.768
Gesamtkosten pro jahr | mit Abschreibung €/Jahr
Ölheizung | 5520
Gasheizung | 5520
Wärmepumpe | 5770
Fernwärme | 4282.5225
| Ersparnis pro Jahr | Ersparnis auf 10 Jahre
Einsparung gegenüber Öl | 1237.4775 | 12374.7748
Einsparung gegenüber Gas | 1237.4775 | 12374.7748
Einsparung gegenüber Wärmepumpe | 1487.4775 | 14874.7748
Übersicht Preisentwicklung bei verschiedenen Brennstoffpreisen
1237.4775 | 2500 | Übersicht Öl = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Ölpreis
1.1 | 237.4775
1.3 | 737.4775
1.5 | 1237.4775
1.8 | 1987.4775
1237.4775 | 25000 | Übersicht Gas = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Gaspreis
11 | 237.4775
13 | 737.4775
15 | 1237.4775
25 | 3737.4775
1487.4775 | 20000 | Übersicht Strom Wärmepumpe = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Strompreis
40 | 154.1441
60 | 1487.4775
70 | 2154.1441
100 | 4154.1441
Note on C10: Windows-Benutzer: Hier wählen zwischen Öl und Gasheizung
Note on B13: Wagner: bei Gasheizungen die älter als 10 Jahre sind ist davon auszugehen dass keine Brennwertnutzung vorhanden ist - somit sinkt wirkungsgrad ab Brennwertanlagen ca. 90 % Wirkungsgrad normale anlagen ca. 80 % Wirkungsgrad
Note on G18: Wagner: Spanne liegt zwischen 14.000 und 22.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber veränder
Note on C19: Wagner: kann selber bestimmt werden schätzung Wagner = 1,40 Euro/Liter, Ölpreis aktuell 13.09.2022 1,65 €/liter aufgrund Ukraine Krieg
Note on G20: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on C26: Wagner Durchschnittlicher Wirkungsgrad einer Ölheizung laut Energieberater ; Alter ca. 15 Jahre
Note on C32: Wagner laut Rechnung Kilowattstunden Brennwert
Note on G32: Wagner: Spanne liegt zwischen 16.000 und 22.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber verändern
Note on C33: Wagner: Schätzung bei 15 Cent brutto je kwh kann aber auch selber verändert werden; Aussage Energieberater 15 Cent ; Gaspreise Aktuell (13.09.2022) bei 36 Cent wegen Krieg Ukraine,..
Note on G34: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on C39: Wagner Kilowatt Brennstoffenergie die tats bezogen worden sind (Faktor 1,11 umbrechnung von Heizwert auf Brennwert) heizwert * 1,11 = brennwert
Note on C40: Wagner : bei Brennwertnutzung 90 % bei keiner Brennwertnutzung 80%
Note on C46: nach benötigter Wärmemenge (netto) Gas und Ölheizung
Note on G46: Wagner: Spanne liegt zwischen 30.000 und 40.000 € Zusätzlich anfallende Kosten für Umrüstung (Niedrigenergieheizkörper, Fußbodenheizung, energetische Sanierung) + ca. 10.000 - 20.000 €
Note on C47: Wagner: Schätzung bei 60 Cent/kwh selber schätzen wie hoch der Strompreis die nächsten Jahre sein wird
Note on G47: Windows-Benutzer: bei Austausch einer Ölheizung 45 % bei Austausch einer Gas oder Holzheizung 35 % siehe Video Homepage- Bafa Förderung
Note on C48: Wagner: Nach Aussage Energieberater: bei Altbau (keine gute energetische Bausubstanz, keine Niedrigenergieheizkörper, keine Fußbodenheizung) keine Installation Wärmepumpe sinnvoll/wirtschaftlich Bei Altbau mit Umbau (Niedrigenergieheizkörper, Fußbodenheizung, energetische Sanierung) COP bei ca 2,5 - 3 Bei Neubauten auch höhere COP möglich
Note on G50: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on G59: Wagner: Beinhaltet: - ganze Erdarbeiten - vollständiger Hausanschluss, - Übergabestation - Übergabestation primärseitig verrohrt alle Preise sind inklusiv der aktuell gültigen Mwst. Einfamilenhaus 8.500 € Mehrfamilienhaus (ab 2 Wohneinheiten) 9.000 € Großabnehmer ab 5 Wohneinheiten wird individuell veranschlagt
Note on C60: 9,5 Cent netto = 11,3 Cent (bei 19%) und 10,16 Cent (7%) dann Inflationsausgleich Anhand Preisgleitklausel Cent auf 10 Jahre ACHTUNG Preis ist auf max 18 Cent/kwh netto gedeckelt
Note on G60: Wagner: Kosten Umbau Sekundärseite Ist bei jedem Haus individuell , muss vom Heizungsbauer angeboten werden. Die Kosten für den Umbau sind aufgrund des Ukraine Krieges extrem gestiegen. Im Juli 2022 belaufen sich die Durchschnittlichen Anschlussgebühren auf ca. 9.000 - 14.000 €. (Schätzung Wagner) Kosten beeinhalten: -Pufferspeicher -Boiler (falls verlatet) -Pumpen (falls veraltet) -Vorrohrung -Elektrischer Anschluss -sonstiges, Wasseraufbereitung, Umbauten im Heizungskeller, Umbauten im Wohnraum (neue Heizkörper, fussbodenheizung) wenn erwünscht
Note on C61: Wagner: Festen Kosten pro Jahr Grundgebühr auf ganze Vertragslaufzeit gleich hoch 400 € brutto
Note on G61: Windows-Benutzer: bei Austausch einer Ölheizung 45 % bei Austausch einer Gas oder Holzheizung 35 % siehe Video Homepage- Bafa Förderung
Note on C64: Wagner: Es können nur Wartungen an Pumpen, Verteiler anfallen- nicht an der Übergabestation - Eigentum Wagner
Note on G64: Wagner Nutzungsdauer Ferwärmeanlage - Wartung und Reperatur liegt bei 100 % bei Wagner kein Kosten für Instandhaltung bei Kunde Kunde trägt nur Instandhaltung und Wartung seiner Heizverteilung
Note on C83: Windows-Benutzer: