## Vergleich Pivater anschluss
Vergleich Fossile Brennstoffe - Fernwärme Neufahrn | [9 empty] | m² /Haus
Vertragslaufzeit 10 Jahre - Alle Preise Inklusive MWst. | [9 empty] | 0 | Öl | Gas
|  |  |  | Aktualisiert am | 2022-07-31
| Bitte ausfüllen | [8 empty] | 100 | 1500 | 15000
| Bitte nicht ausfüllen | [8 empty] | 150 | 2500 | 25000
| Ergebnisse | [8 empty] | 250 | 3500 | 35000
ja
Größe Haus m² | 150 | entweder m² eingeben | [11 empty] | nein
Welche Heizung ist bisher vorhanden? | Ölheizung
| 35000 | oder kwh gas eingeben | [7 empty] | ja
verbrauchte Liter Öl/Jahr | 0 | oder liter Öl eigeben | [7 empty] | nein
Brennwertanlage bei Gas oder Öl ja/nein? | ja
[10 empty] | Aussagen Heizungsbauer Kosten neue Heizung |  |  | aussage Kirner
[10 empty] | Gas | Entsorgung Brenner Alt | 19000 | 16000
Ölheizung | [10 empty] | Tanks raus
Kamin Isolieren
Ölverbrauch | 2500 | l/Jahr | Kosten für eine neue Ölheizung |  | 20000 | € |  |  |  |  | Therme installieren
Heizölpreis Durchschnitt nächsten 10 Jahre | 1.2 | €/l | Zins angenommen |  | 1 | % |  |  |  |  | Pumpen neu
Heizölkosten insg. pro Jahr | 3000 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre |  |  |  |  | Verohrung teilw. Neu
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 1100 | €/Jahr |  |  |  | Öl | wie gas - eher teuerer | 21000 | 18000
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 4470 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Öl | 3370 | €/Jahr | Festkosten pro kWh |  | 5.5 | Cent/kWh
|  |  | plus Heizölkosten pro kWh |  | 16.85 | Cent/kWh
Brennstoffenergie | 25000 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 22.35 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 80 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20000 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 16.85 | Cent/kwh |  |  |  |  | 80 | kein brennwert
[7 empty] | 90 | Brennwert
Gas Heizung (Gasanschluss)
7500
Gasverbrauch (Brennwert) | 25000 | kWh | Kosten für eine neue Gasheizung |  | 18000 | € |  |  |  |  | 8500
Gaspreis Durchschnitt der nächsten 10 Jahre | 15 | Cent/kwh | Zins angenommen |  | 1 | %
Gaskosten insg. pro Jahr | 3750 | €/Jahr | Nutzungsdauer der Anlage |  | 20 | Jahre
Wartung und Reperatur | 300 | €/Jahr | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 990 | €/Jahr
Kaminkehrer | 70 | €/Jahr | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 5110 | €/Jahr
Variable Kosten Jahr Gas | 4120 | €/Jahr | Festkosten pro kw/h |  | 4.884 | Cent/kWh | [5 empty] | Ölheizung
|  |  | plus Heizkosten Gas pro kw/h |  | 20.3253 | Cent/kWh | [5 empty] | Gasheizung
Brennstoffenergie (in Heizwert) | 22522.5225 | kWh | insg Kosten pro KWh |  | 25.2093 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 90 | %
tatsächliche genutzte Wärmemenge | 20270.2703 | kWh
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 20.3253 | Cent/kWh
Fernwärme Anschluss Neufahrn
45%
Wärmemenge tatsächlich bezogen | 20270.2703 | kw/h /Jahr | Kosten Anschluss Fernwärmenetz |  | 7000 | € |  |  | 35%
Durchschnittpreis der nächsten 10 Jahre | 8 | Cent/kwh | Kosten Umbau Heizungsbauer |  | 9000
Grundgebühr pro Jahr | 400 | € /pro Jahr | Förderung BAFA |  | 45%
|  |  | Kosten abz. BAFA Förderung |  | 8800
Heizkosten Fernwärme pro Jahr | 2021.6216 | €/Jahr | Zins |  | 1 | %
Wartung und Reperatur | 100 | € | Nutzungsdauer |  | 25 | Jahre
Kaminkerher | 0 | € | Feste Kosten pro Jahr (Zins+ Abschreibung) |  | 396 | €/Jahr
Jahreskosten Heizmaterial | 2121.6216 | € | Insgesamte Kosten pro Jahr |  | 2517.6216 | €/Jahr
|  |  | Festkosten pro Kwh |  | 1.9536 | Cent/kWh
Wärmenge | 20270.2703 | kWh | plus Heizkosten pro kw/h |  | 10.4667 | Cent/kWh
Jahresnutzungsgrad | 100 | % | insg Kosten pro KWh |  | 12.4203 | Cent/kWh
tatsächliche Wärmemenge | 20270.2703 | kWh
Jahreskosten Heizmaterial | 2121.6216 | €
Wärmepreis pro Kilowattstunde | 10.4667 | Cent/kwh
Einsparpotenzial pro Jahr gegenüber fossile Heizungen
Kosten pro kWh | mit Abschreibung Cent pro KWh
Ölheizung | 22.35
Gasheizung | 25.2093
Fernwärme | 12.4203
Gesamtkosten pro jahr | mit Abschreibung €/Jahr
Ölheizung | 4470
Gasheizung | 5110
Fernwärme | 2517.6216
| Ersparnis pro Jahr | Ersparnis auf 10 Jahre
Einsparung gegenüber Öl | 1952.3784 | 19523.7838
Einsparung gegenüber Gas | 2592.3784 | 25923.7838
Übersicht Preisentwicklung bei verschiedenen Brennstoffpreisen
1952.3784 | 2500 | Übersicht Öl = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Ölpreis
0.5
0.8
0.9
1
2592.3784 | 25000 | Übersicht Öl = Was passiert mit den Einsparungen pro Jahr in Abhängigkeit vom Gaspreis
6
7
8
9
Note on B13: Wagner: bei Gasheizungen die älter als 10 Jahre sind ist davon auszugehen dass keine Brennwertnutzung vorhanden ist - somit sinkt wirkungsgrad ab Brennwertanlagen ca. 90 % Wirkungsgrad normale anlagen ca. 80 % Wirkungsgrad
Note on C10: Windows-Benutzer: Hier wählen zwischen Öl und Gasheizung
Note on C19: Wagner: kann selber bestimmt werden schätzung Wagner = 1,20 Euro/Liter, Ölpreis aktuell (31.07.2022) 1,60 €/liter aufgrund Ukraine Krieg
Note on C26: Wagner Durchschnittlicher Wirkungsgrad einer Ölheizung laut Energieberater ; Alter ca. 15 Jahre
Note on C32: Wagner laut Rechnung Kilowattstunden Brennwert
Note on C33: Wagner: Schätzung bei 15 Cent brutto je kwh kann aber auch selber verändert werden; Aussage Energieberater 15 Cent ; Gaspreise Aktuell (31.07.2022) bei 25, Cent wegen Krieg Ukraine,..
Note on C39: Wagner Kilowatt Brennstoffenergie die tats bezogen worden sind (Faktor 1,11 umbrechnung von Heizwert auf Brennwert) heizwert * 1,11 = brennwert
Note on C40: Wagner : bei Brennwertnutzung 90 % bei keiner Brennwertnutzung 80%
Note on C47: Wagner: 8 Cent brutto 3 Jahre lang dann inflationsausgleich ca. 1,5 Cent auf 7 Jahre - bitte selber schätzen
Note on C48: Wagner: Festen Kosten pro Jahr Grundgebühr auf ganze Vertragslaufzeit gleich hoch
Note on C51: Wagner: Es können nur Wartungen an Pumpen, Verteiler anfallen- nicht an der Übergabestation - Eigentum Wagner
Note on C69: Windows-Benutzer:
Note on G18: Wagner: Spanne liegt zwischen 14.000 und 22.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber veränder
Note on G20: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on G32: Wagner: Spanne liegt zwischen 14.000 und 20.000 € einfach bei Heizungsbauer fragen und selber verändern
Note on G34: Wagner: Aussage Energieberater Norm sogar nur bei 15 Jahre
Note on G46: Wagner: Beinhaltet: - ganze Erdarbeiten - vollständiger Hausanschluss, - Übergabestation - Übergabestation primärseitig verrohrt - Wärmepufferspeicher 800 l (ohne Verrohrung mit der Übergabestation - kundenseitig), alle Preise Brutto Preise
Note on G47: Wagner: Kosten Umbau Sekundärseite Ist bei jedem Haus individuell , muss vom Heizungsbauer angeboten werden. Die Kosten für den Umbau sind aufgrund des Ukraine Krieges extrem gestiegen. Im Juli 2022 belaufen sich die Durchschnittlichen Anschlussgebühren auf ca. 7.000 - 11.000 €. (Schätzung Wagner) Kosten beeinhalten: -Pufferspeicher -Boiler (falls verlatet) -Pumpen (falls veraltet) -Vorrohrung -Elektrischer Anschluss -sonstiges, Wasseraufbereitung, Umbauten im Heizungskeller, Umbauten im Wohnraum (neue Heizkörper, fussbodenheizung) wenn erwünscht
Note on G48: Windows-Benutzer: bei Austausch einer Ölheizung 45 % bei Austausch einer Gas oder Holzheizung 35 % siehe Video Homepage- Bafa Förderung
Note on G51: Wagner Nutzungsdauer Ferwärmeanlage - Wartung und Reperatur liegt bei 100 % bei Wagner kein Kosten für Instandhaltung bei Kunde Kunde trägt nur Instandhaltung und Wartung seiner Heizverteilung